

OKSO.272.3.2021

Jędrzejów, dnia 19.03.2021 r.

**INFORMACJA**

**dla Wykonawców nr 4**

**Wyjaśnienie SWZ**

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.**

**Zwalczanie skutków epidemii COVID-19 w Powiecie Jędrzejowskim - Zakup**

**sprzętu medycznego pomocniczego i dezynfekcyjnego oraz kombinezonów ochronnych**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. **Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.** – dalej ustawy Pzp) udziela odpowiedzi na pytania oraz dokonuje modyfikacji SWZ:

1. **Wykonawca 1:**

***Pytanie 1:***

*Czy Zamawiający, celem uzyskania najbardziej korzystnej ceny oraz jakości dostarczonego urządzenia, zgodzi się na zaoferowanie lampy o żarnikach o mocy 2x36 W, spełniającej wszystkie pozostałe wymagania, w tym te dotyczące kubatury podlegającej skutecznej dezynfekcji?*

**Odpowiedź 1: Zamawiający nie dopuszcza.**

**(patrz odpowiedź udzielona w dniu 17.03.2021r. udzielona wykonawcy 6 na pytanie 1).**

***Pytanie 2:***

*Czy, ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną i zapewnienie wzajemnego bezpieczeństwa, Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu montażu i uruchomienia lamp i wyrazi zgodę na dostawę za pośrednictwem kuriera? Oferowane lampy nie wymagają specjalistycznych działań do ich montażu ani do uruchomienia. Wraz z dostawą zostanie dostarczona wyczerpująca instrukcja obsługi.*

**Odpowiedź 2: Zamawiający nie dopuszcza.**

**(patrz odpowiedź udzielona w dniu 17.03.2021r. udzielona wykonawcy 7 na pytanie 2).**

1. **Wykonawca 2:**

***Pytanie:***

*Zadanie nr 5*

*Czy w związku z udzielonymi odpowiedziami możemy poprosić o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje, czy tylko dopuszcza aby szafka przyłóżkowa posiadała blat boczny/półkę boczną?*

**Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje, że oczekuje szafki bez blatu, ale dopuszcza też** **szafkę przyłóżkową wyposażoną w boczny blat regulowany na sprężynie gazowej, składany do boku szafki (zgodnie z odpowiedzią udzieloną w dniu 17.03.2021r. dla Wykonawcy 14 na pytanie 11).**

1. **Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.**