

OKSO.272.5.2021

Jędrzejów, dnia 20.04.2021 r.

**INFORMACJA**

**dla Wykonawców nr 2**

**Zmiana SWZ**

**Zmiana ogłoszenia o zamówieniu**

**Zmiana terminów**

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.**

**Zwalczanie skutków epidemii COVID-19 w Powiecie Jędrzejowskim - Zakup**

**sprzętu medycznego diagnostycznego**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm. – dalej ustawy Pzp) udziela odpowiedzi na pytania oraz dokonuje modyfikacji SWZ:

1. **Wykonawca 1:**

**1.**

*Dot. pakietu nr 1 - SIWZ oraz projekt umowy par. 3 ust. 5*

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niemedycznego wyposażenia do zestawu endoskopowego (np. takiego jak: akcesoria do ssaka) czyli nie będącego wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (stawka VAT 23% - inna niż pozostałego sprzętu) i nie posiadającego tym samym dokumentów dopuszczających?*

**Odpowiedź 1:**

**Zamawiający dopuszcza i modyfikuje SWZ oraz umowę.**

**2.**

*Dot. pakietu 1 - SIWZ oraz projekt umowy par. 3 ust. 1*

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na liczenie terminu w dniach roboczych?*

**Odpowiedź 2:**

**Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**3.**

*Dot. pakietu 1 - SIWZ oraz projekt umowy par. 3 ust. 1*

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu do 7 dni roboczych?*

**Odpowiedź 3:**

**Nie. zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**4.**

*Dot. pakietu 1 - projekt umowy par. 5 ust. 1a*

*Uprzejmie prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kary do wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki*

**Odpowiedź 4:**

**Zamawiający dopuszcza zmniejszenie kar umownych do 0,5% wynagrodzenia umownego brutto** **określonego w § 4 ust. 1 umowy i modyfikuje jej zapisy.**

**5.**

*Dot. pakietu 1 - projekt umowy par. 5 ust. 1b*

*Uprzejmie prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kary do wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy*

**Odpowiedź 5:**

**Zamawiający dopuszcza zmniejszenie kar umownych do 0,5% wynagrodzenia umownego brutto** **określonego w § 4 ust. 1 umowy** **i modyfikuje jej zapisy.**

**6.**

*Dot. pakietu 1 - projekt umowy par. 5 ust. 2.*

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna maksymalna wysokość wszystkich kar umownych nie mogła przekroczyć 20% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto?*

**Odpowiedź 6:**

**Zamawiający dopuszcza, aby łączna maksymalna wysokość wszystkich kar umownych nie mogła przekroczyć 20% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto i modyfikuje zapisy umowy.**

**7.**

*Dot. pakietu 1 – SIWZ oraz projekt umowy par. 8 ust. 3*

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu na*

*W przypadku max 3 napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu Wykonawca będzie zobowiązany dokonać wymiany na nowy wolny od wad.*

**Odpowiedź 7:**

**Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów SWZ i umowy oraz modyfikuje ich zapisy.**

**8.**

*Dot. pakietu 1 – SIWZ oraz projekt umowy par. 8 ust. 5*

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas reakcji serwisu liczony był w dni robocze (72 godziny w dni robocze)?*

**Odpowiedź 8:**

**Zamawiający wyraża zgodę, aby czas reakcji serwisu był liczony w dni robocze (72 godziny w dni robocze) oraz modyfikuje zapisy SWZ i umowy.**

**9.**

*Prosimy o podanie adresu skrzynki ePuap, na którą należy złożyć ofertę.*

**Odpowiedź 9:**

**Skrytka ePUAP: /StarostwoJedrzejow/skrytka**

1. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm. – dalej ustawy Pzp) **modyfikuje zapisy SWZ**:
2. **Rozdziału III ust. 2 pkt 5.**
3. Oferowane wyroby stanowiące przedmiot zamówienia powinny byś fabrycznie nowe, muszą spełniać wymagania prawne dotyczące dopuszczenia do obrotu na rynku unijnym oraz posiadać wszelkie niezbędne atesty, niezbędne certyfikaty dopuszczające stosowanie urządzeń u ludzi w Polsce i Unii Europejskiej i świadectwa rejestracji, aktualne deklaracje zgodności oraz certyfikaty jednostki notyfikowanej i inne dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia m.in. karty katalogowe potwierdzające zgodność zaoferowanego sprzętu z wymaganiami SWZ, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020r., poz. 186) i dokumenty opisane w SWZ i w Załączniku nr 6 do SWZ dla każdego Zadania/Części. Wymaganie to nie dotyczy zaoferowania niemedycznego wyposażenia do zestawu endoskopowego (np. takiego jak: akcesoria do ssaka) czyli nie będącego wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (stawka VAT 23% - inna niż pozostałego sprzętu) i nie posiadającego tym samym dokumentów dopuszczających.

Dokumenty dopuszczające kompletny sprzęt/wyposażenie do obrotu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wraz z podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy. Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty w szczególności:

a) karty gwarancyjne,

b) paszport techniczny,

c) specyfikację katalogową (handlową) przedmiotu zamówienia,

d) instrukcję użytkowania przedmiotu zamówienia w języku polskim,

e) wykaz autoryzowanych punktów w okresie gwarancyjnym,

f) zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie pogwarancyjnym,

g) wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji przedmiotu zamówienia.

1. **Rozdziału III ust. 4 pkt 3 Minimalne warunki gwarancji i rękojmi**

3) W przypadku max 3 napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu Wykonawca będzie zobowiązany dokonać wymiany na nowy wolny od wad.

1. **Rozdziału III ust. 4 pkt 5 Minimalne warunki gwarancji i rękojmi**

5) Czas reakcji serwisu (fizyczne stawienie się serwisanta w miejscu zainstalowania sprzętu i podjęcie czynności zmierzających do naprawy sprzętu) max w ciągu 72 godzin (pełne godziny) licząc od momentu zgłoszenia awarii. Czas reakcji serwisu będzie liczony w dni robocze (tj. 72 godziny w dni robocze).

1. **Rozdziału XI ust. 1. Termin związania ofertą.**

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni tj. do dnia **22.05.2021 r.**

1. **Rozdziału XV ust. 2 Sposób oraz termin składania ofert.**

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **23.04.2021 r.** do godz. **10:00.**

1. **Rozdziału XVI ust. 1 Termin otwarcia ofert.**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **23.04.2021 r.** o godzinie **12:00.**

1. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm. – dalej ustawy Pzp) modyfikuje zapisy **Załącznika nr 2 do SWZ – wzór umowy:**
2. **§ 3 ust. 5 Warunki dostawy i odbioru**

5. Dostarczone sprzęt/wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia muszą spełniać wymagania prawne dotyczące dopuszczenia do obrotu na rynku unijnym oraz posiadać wszelkie niezbędne atesty, niezbędne certyfikaty dopuszczające stosowanie urządzeń u ludzi w Polsce i Unii Europejskiej i świadectwa rejestracji, aktualne deklaracje zgodności oraz certyfikaty jednostki notyfikowanej i inne dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia m.in. karty katalogowe potwierdzające zgodność zaoferowanego sprzętu z wymaganiami SWZ, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020r., poz. 186) i dokumenty opisane w Załączniku nr 6 do SWZ dla każdego Zadania/Części. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niemedycznego wyposażenia do zestawu endoskopowego (np. takiego jak: akcesoria do ssaka) czyli nie będącego wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (stawka VAT 23% - inna niż pozostałego sprzętu) i nie posiadającego tym samym dokumentów dopuszczających?

**2. § 5 ust. 1 lit. a) Kary umowne**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za zwłokę w dostawie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego lub innego wskazanego budynku wskazanego przez Zamawiającego w Jędrzejowie, w wysokości ***0,5%*** wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,

**3. § 5 ust. 1 lit. b) Kary umowne**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji, w wysokości ***0,5%*** wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy,

**4. § 5 ust. 2. Kary umowne**

2.Maksymalny wymiar kar o których mowa wyżej nie może przekroczyć ***20%*** kwoty łącznego wynagrodzenia brutto.

**5. § 8 ust. 3 Minimalne warunki gwarancji i rękojmi:**

3.W przypadku max 3 napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu Wykonawca będzie zobowiązany dokonać wymiany na nowy wolny od wad.

**6.** **§ 8 ust. 5 Minimalne warunki gwarancji i rękojmi:**

5. Czas reakcji serwisu (fizyczne stawienie się serwisanta w miejscu zainstalowania sprzętu i podjęcie czynności zmierzających do naprawy sprzętu) max w ciągu 72 godzin (pełne godziny) licząc od momentu zgłoszenia awarii. Czas reakcji serwisu będzie liczony w dni robocze (tj. 72 godziny w dni robocze).

1. W związku z powyższym, na podstawie art. 271 ust. 2 i ust. 3 ustawy Pzp dokonuje się **zmiany ogłoszenia o zamówieniu**.
2. Zamawiający publikuje na stronie prowadzonego postępowania ujednolicone:
3. Załącznik nr 2 do SWZ – Wzór umowy
4. Załącznik nr 6 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia Zadanie nr 2 - Aparat USG z głowicami wraz z naniesionymi wszystkimi zmianami opisu.
5. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp w związku z art. 284 ust. 2 i ust. 3 **przedłuża termin składania ofert** do dnia:

23.04.2021 r. do godz. 10:00

**a termin otwarcia ofert** do dnia:

23.04.2021r. do godz. 12:00