OKSO.272.5.2021

Jędrzejów, dnia  20.04.2021 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 2

Zmiana SWZ

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana terminów

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Zwalczanie skutków epidemii COVID-19 w Powiecie Jędrzejowskim - Zakup

sprzętu medycznego diagnostycznego

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm. – dalej ustawy Pzp) udziela odpowiedzi na pytania oraz dokonuje modyfikacji SWZ:

- Wykonawca 1:

1.

Dot. pakietu nr 1 - SIWZ oraz projekt umowy par. 3 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niemedycznego wyposażenia do zestawu endoskopowego (np. takiego jak: akcesoria do ssaka) czyli nie będącego wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (stawka VAT 23% - inna niż pozostałego sprzętu) i nie posiadającego tym samym dokumentów dopuszczających?

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuszcza i modyfikuje SWZ oraz umowę.

2.

Dot. pakietu 1 - SIWZ oraz projekt umowy par. 3 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na liczenie terminu w dniach roboczych?

Odpowiedź 2:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

3.

Dot. pakietu 1 - SIWZ oraz projekt umowy par. 3 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu do 7 dni roboczych?

Odpowiedź 3:

Nie. zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

4.

Dot. pakietu 1 - projekt umowy par. 5 ust. 1a

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kary do wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki

Odpowiedź 4:

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie kar umownych do 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy i modyfikuje jej zapisy.

5.

Dot. pakietu 1 - projekt umowy par. 5 ust. 1b

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kary do wysokości  0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,  licząc od upływu terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy

Odpowiedź 5:

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie kar umownych do 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy i modyfikuje jej zapisy.

6.

Dot. pakietu 1 - projekt umowy par. 5 ust. 2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna maksymalna wysokość wszystkich kar umownych nie mogła przekroczyć 20% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto?

Odpowiedź 6:

Zamawiający dopuszcza, aby łączna maksymalna wysokość wszystkich kar umownych nie mogła przekroczyć 20% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto i modyfikuje zapisy umowy.

7.

Dot. pakietu 1 – SIWZ oraz projekt umowy par. 8 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu na

W przypadku max 3 napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu Wykonawca będzie zobowiązany dokonać wymiany na nowy wolny od wad.

Odpowiedź 7:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów SWZ i umowy oraz modyfikuje ich zapisy.

8.

Dot. pakietu 1 – SIWZ oraz projekt umowy par. 8 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas reakcji serwisu liczony był w dni robocze (72 godziny w dni robocze)?

Odpowiedź 8:

Zamawiający wyraża zgodę, aby czas  reakcji serwisu był liczony w dni robocze (72 godziny w dni robocze) oraz modyfikuje zapisy SWZ i umowy.

9.

Prosimy o podanie adresu skrzynki ePuap, na którą należy złożyć ofertę.

Odpowiedź 9:

Skrytka ePUAP: /StarostwoJedrzejow/skrytka

- Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm. – dalej ustawy Pzp) modyfikuje zapisy SWZ:

- Rozdziału III ust. 2 pkt 5.

- Oferowane wyroby stanowiące przedmiot zamówienia powinny byś fabrycznie nowe, muszą spełniać wymagania prawne dotyczące dopuszczenia do obrotu na rynku unijnym oraz posiadać wszelkie niezbędne atesty, niezbędne certyfikaty dopuszczające stosowanie urządzeń u ludzi w Polsce i Unii Europejskiej i świadectwa rejestracji, aktualne deklaracje zgodności oraz certyfikaty jednostki notyfikowanej i inne dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia m.in. karty katalogowe potwierdzające zgodność zaoferowanego sprzętu z wymaganiami SWZ, zgodnie  z postanowieniami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020r.,  poz. 186) i dokumenty opisane w SWZ i w Załączniku nr 6 do SWZ dla każdego Zadania/Części. Wymaganie to nie dotyczy zaoferowania niemedycznego wyposażenia do zestawu endoskopowego (np. takiego jak: akcesoria do ssaka) czyli nie będącego wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (stawka VAT 23% - inna niż pozostałego sprzętu) i nie posiadającego tym samym dokumentów dopuszczających.

Dokumenty dopuszczające kompletny sprzęt/wyposażenie do obrotu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wraz z podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy. Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty w szczególności:

a)	karty gwarancyjne,

b)	paszport techniczny,

c)	specyfikację katalogową (handlową) przedmiotu zamówienia,

d)	instrukcję użytkowania przedmiotu zamówienia w języku polskim,

e)	wykaz autoryzowanych punktów w okresie gwarancyjnym,

f)	zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie pogwarancyjnym,

g)	wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji przedmiotu zamówienia.

- Rozdziału III ust. 4 pkt 3 Minimalne warunki gwarancji i rękojmi

3)	W przypadku max 3 napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu Wykonawca będzie zobowiązany dokonać wymiany na nowy wolny od wad.

- Rozdziału III ust. 4 pkt 5 Minimalne warunki gwarancji i rękojmi

5) Czas reakcji serwisu (fizyczne stawienie się serwisanta w miejscu zainstalowania sprzętu i podjęcie czynności zmierzających do naprawy sprzętu) max w ciągu 72 godzin (pełne godziny) licząc od momentu zgłoszenia awarii. Czas  reakcji serwisu będzie liczony w dni robocze (tj. 72 godziny w dni robocze).

- Rozdziału XI ust. 1. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni tj. do dnia 22.05.2021 r.

- Rozdziału XV ust. 2 Sposób oraz termin składania ofert.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 23.04.2021 r. do godz. 10:00.

- Rozdziału XVI ust. 1 Termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.04.2021 r. o godzinie 12:00.

- Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm. – dalej ustawy Pzp) modyfikuje zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – wzór umowy:

- § 3 ust. 5 Warunki dostawy i odbioru

5. Dostarczone sprzęt/wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia muszą spełniać wymagania prawne dotyczące dopuszczenia do obrotu na rynku unijnym oraz posiadać wszelkie niezbędne atesty, niezbędne certyfikaty dopuszczające stosowanie urządzeń u ludzi w Polsce i Unii Europejskiej i świadectwa rejestracji, aktualne deklaracje zgodności oraz certyfikaty jednostki notyfikowanej i inne dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia m.in. karty katalogowe potwierdzające zgodność zaoferowanego sprzętu z wymaganiami SWZ, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020r., poz. 186) i dokumenty opisane w Załączniku nr 6 do SWZ dla każdego Zadania/Części. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niemedycznego wyposażenia do zestawu endoskopowego (np. takiego jak: akcesoria do ssaka) czyli nie będącego wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (stawka VAT 23% - inna niż pozostałego sprzętu) i nie posiadającego tym samym dokumentów dopuszczających?

2. § 5 ust. 1 lit. a) Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za zwłokę w dostawie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego lub innego wskazanego budynku wskazanego przez Zamawiającego w Jędrzejowie, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,

3. § 5 ust. 1 lit. b) Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy,

4. § 5 ust. 2. Kary umowne

2. Maksymalny wymiar kar o których mowa wyżej nie może przekroczyć 20% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto.

5. § 8 ust. 3 Minimalne warunki gwarancji i rękojmi:

3. W przypadku max 3 napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu Wykonawca będzie zobowiązany dokonać wymiany na nowy wolny od wad.

6. § 8 ust. 5 Minimalne warunki gwarancji i rękojmi:

5. Czas reakcji serwisu (fizyczne stawienie się serwisanta w miejscu zainstalowania sprzętu i podjęcie czynności zmierzających do naprawy sprzętu) max w ciągu 72 godzin (pełne godziny) licząc od momentu zgłoszenia awarii. Czas  reakcji serwisu będzie liczony w dni robocze (tj. 72 godziny w dni robocze).

- W związku z powyższym, na podstawie art. 271 ust. 2 i ust. 3 ustawy Pzp dokonuje się zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

- Zamawiający publikuje na stronie prowadzonego postępowania ujednolicone:

- Załącznik nr 2 do SWZ – Wzór umowy

- Załącznik nr 6 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia Zadanie nr 2 - Aparat USG z głowicami wraz z naniesionymi wszystkimi zmianami opisu.

- Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp w związku z art. 284 ust. 2 i ust. 3 przedłuża termin składania ofert do dnia:

23.04.2021 r. do godz. 10:00

a termin otwarcia ofert do dnia:

23.04.2021r. do godz. 12:00