Załącznik nr 4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA „Przebudowa pomieszczeń celem dostosowania bazy lokalowej do obowiązujących standardów w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych” NALEŻĄCYM DO CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK DLA DZIECI           l MŁODZIEŻY IM. IRENY MROŻEWSKIEJ W NAGŁOWICACH

1. PRZEDMIOT l ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ.

1.1 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej(ST) są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonaniem powyższego zadania. W zakres tych robót wchodzą m.in. prace polegające na:

- demontaż posadzki z paneli podłogowych,

- rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew i cokołów,

- rozebranie posadzek z płytek,

- demontaż na schodach posadzki z paneli podłogowych,

- zerwanie posadzki cementowej,

- rozebranie wykładziny ściennej z płytek,

- odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach,

- zeskrobanie i zmycie starej farby,

- uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych,

- gruntowanie podłoży preparatami,

- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków         z poszpachlowaniem nierówności, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych,

- reczne czyszczenie i mycie ścianek i boazerii drewnianych,

- dwukrotne lakierowanie boazerii farbą białą,

- ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych,

- miniowanie krat i balustrad z prętów prostych,

- dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów,

- położenie warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy cementowej,

- położenie warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej,

- położenie posadzki z paneli podłogowych,

- położenie posadzki płytkowej z kamieni sztucznych,

- licowanie ścian płytkami,

- dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic,

- demontaż i ponowny montaż grzejników po malowaniu,

- dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych,

- jednokrotne malowanie farba olejną rur wodociągowych,

- zamontowanie drzwiczek i kratek osadzonych w ścianach,

- wymiana gniazd wtyczkowych,

- zamontowanie grzejników aluminiowych, rur przyłącznych do grzejników c.o., zaworów grzejnikowych,

- demontaż podejścia odpływowego z rur PCV, wanny, umywalki, ustępu z miska fajansową, baterii umywalkowej i zmywakowej,

- montaż umywalek pojedynczych porcelanowych, ustępów z płuczką ustępową typu kompakt, brodzików natryskowych, baterii umywalkowych lub zmywakowych ściennych, baterii natryskowych z natryskiem przesuwnym,

- naprawa uszkodzeń,

- położenie okładziny schodów z płytek,

- wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek,

- wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł – dostarczenie i obsadzenie belek stalowych,

- dostawa i montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą,

- wywiezienie gruzu.

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

2.1 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność ze specyfikacją techniczną. Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką i wiedzą budowlaną.

3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI ZASTOSOWANYCH WYROBÓW .

3.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów:

- do wykonania powyższego zadania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych,

- wszystkie materiały użyte do wykonania muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom( Dz. U. Nr 92 póz. 881),

-jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub złej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrzenia w materiały.

3.2 Materiały.

Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania , że materiały przeznaczone do wbudowania/zainstalowania spełniają wymagania PN jak i specyfikacji technicznej.

3.3 Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca odpowiedzialny jest za odpowiednie tymczasowe składowanie materiałów przed przeznaczeniem ich do wbudowania/zainstalowania oraz aby były zabezpieczone przed zniszczeniem w celu zachowania swojej jakości                      i właściwości.

Wykonawca zapewni dostęp do składowanych materiałów i urządzeń dla potrzeb kontrolnych.

4. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

4.1 Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej i jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w rezultacie prowadzonych robót lub z winny zatrudnionych przez niego pracowników.

5. ZABEZPIECZENIE TERENU PRAC.

5.1 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego w miejscu realizacji robót- dojście do budynku i ulicy.

5.2 Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób oraz odpowiada za utrzymanie czystości i porządku na stanowisku pracy.

5.3 Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynku      i na okolicznym terenie.

Z tego tytułu, Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt wszelkich szkód powstałych w trakcie prowadzenia robót, do momentu odbioru robót.

5.4 SPRZĘT.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót i będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST.

6. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT.

6.1 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

- zachować środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników płynami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami,

- składować zdemontowane urządzenia i materiał w wydzielonym i wskazanym przez Inwestora miejscu.

7. .DOKUMENTY ODNIESIENA.

7.1 Przepisy i normy związane.

Przepisy techniczno-budowiane obowiązujące na terenie kraju i stosowane przepisy bhp oraz ochrony środowiska i ochrony p.pożarowej.

7.2 Dokumentami odniesienia mającymi podstawowe znaczenie dla oceny jakości robót oraz kryteriów ich odbioru są:

- Polskie Normy (PN) obowiązujące lub stosowane aktualnie w budownictwie,

- Normy Europejskie (EN) i wprowadzane aktualnie do zbioru krajowych aktów normatywnych (PN-EN),

-Aprobaty Techniczne (AT) materiałów, wyrobów, urządzeń dla których nie ustanowiono normy.

8. KONTROLA l ODBIÓR WYROBÓW l ROBÓT.

8.1 Roboty ulegające zakryciu podlegają odbiorowi częściowemu.

  - Odbiór techniczny końcowy robót należy dokonać zgodnie ze specyfikacją techniczną, normami i przepisami Prawa Budowlanego.

  - Należy bezwzględnie sprawdzić czy przedmiot odbioru spełnia warunki       i zasady prawidłowej eksploatacji zmodernizowanych pomieszczeń.